## a. Introduction
Outil générique d'évaluation rapide des entrepôts (Aspects administratifs, logistiques et bonnes pratiques de stockage et de distribution)
0. CONTEXTE, OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE DE L'OUTIL
Contexte et objectif
Cet outil a été développé afin de fournir des conseils spécifiques pour l'évaluation des entrepôts destinés à stocker des produits médicaux, y compris des produits pharmaceutiques. Il n'est pas universellement applicable et ne remplace pas une inspection ou un audit BPSD (Bonnes Pratiques de Stockage et de Distribution) approprié. Par conséquent, il ne doit être utilisé que dans les circonstances suivantes : - Évaluations réalisées par des non-spécialistes des Bonnes Pratiques de Stockage et de Distribution (par exemple, les logisticiens). Cela inclue les auto-évaluations. - Évaluations réalisées lors de situations d'urgence dans les pays classés en situation d’urgence de niveau 3, où le temps et les ressources sont limités. Veuillez noter que cet outil d’évaluation ne couvre pas de manière exhaustive tous les aspects des Bonnes Pratiques de Stockage et de Distribution, en particulier dans les contextes mentionnés ci-dessus.
Méthodologie recommandée
L'évaluation dure généralement entre deux et quatre heures et peut être réalisée par une ou plusieurs personnes. Elle commence généralement par une brève présentation dans un bureau pour répondre aux questions initiales de l'outil d'évaluation. Cependant, la majeure partie de l'évaluation est réalisée dans l'entrepôt et ses environs. Il est recommandé d'imprimer l'outil avant utilisation. À la fin de l’évaluation, une brève séance de débriefing et de remerciements peut être organisée pour clarifier les points, si nécessaire, et pour décrire les prochaines étapes potentielles.
Pour vous aider à compléter l'outil, un petit guide d'utilisation est disponible. En règle générale : - 'O' indique que le champ est « Obligatoire à compléter ».
L'outil affiche trois colonnes représentant différentes situations : - Entrepôt vide : Cette colonne concerne les entrepôts qui ne sont pas équipés de fonctionnalités de stockage. - Entrepôt équipé : Cette colonne s'applique aux entrepôts dotés de certaines fonctionnalités de stockage, telles que des racks, des étagères, des systèmes de surveillance de la température, etc. - Prestataire logistique tiers : Cette colonne est destinée aux entrepôts d'entreprises qui offrent des services de stockage et potentiellement des services de distribution.
Écrivez « N/A » lorsque la cellule est « non applicable ».
Veuillez remplir uniquement les cellules qui ne sont pas remplies en gris (uniquement les cellules blanches)
Veuillez noter que les solutions rapides concernent principalement les ENTREPÔTS VIDES
Pour l'évaluation, vous aurez peut-être besoin des éléments suivants :
Impression des différentes pages de l'outil d'évaluation (plus facile à travailler sur papier que directement sur ordinateur, notamment lorsque l'on travaille autour de l'entrepôt)
Stylo et cahier
Mètre pour mesurer (si disponible)
Thermomètre (si disponible)
Les solutions rapides proposées sont des actions recommandées qui peuvent être mises en œuvre pour améliorer la conformité de l'entrepôt avec les aspects clés des Bonnes Pratiques de Stockage et de Distribution. Pour en savoir plus sur les solutions rapides vous pouvez consulter le site suivant : Medical Logistics Operational Toolkit (https://log.logcluster.org/en/health-supply-chain-tools-and-resources)
Les données d’évaluation doivent, si possible, être vérifiées et validées par un expert en gestion pharmaceutique, tel qu’un pharmacien ou un spécialiste BPSD.
Compatibilité informatique
Cet outil a été conçu pour être utilisé sur Microsoft Excel 365 (version Février 2025).
1. INFORMATIONS CLÉS RELATIVES À L’ÉVALUATION
1.1. Informations administratives sur l'entrepôt
1.2. Informations sur l'évaluateur
2. ÉVALUATIONS ADMINISTRATIVE ET LOGISTIQUE
2.1. Informations clés sur la réglementation pharmaceutique
2.2 Identification des principaux risques liés aux produits médicaux
2.3 Localisation et accès
2.4 Capacité opérationnelle de l'entrepôt
2.5 Génie civil
2.6 Services et équipements
2.7 Conclusion sur l’évaluation logistique
3. ÉVALUATION RAPIDE DES BONNES PRATIQUES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION
3.1 Organisation de l'entrepôt
3.2 Sécurité, sûreté et lutte contre les nuisibles
3.3 Conditions de stockage
3.4 Manipulation de produits spécifiques
3.5 Gestion de la chaîne du froid*
3.6 Système de management de la qualité*
3.7 Contrôle et rotation des stocks*
3.8 Expédition et transport*
* modules supplémentaires qui peuvent ou non être requis pour l'évaluation
4. CONCLUSION : RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE L'ENTREPÔT
4.1 Résultats chiffrés de l'évaluation de l'entrepôt
4.2 Résumé des faiblesses et des principaux risques
4.3 Niveaux de maturité (remplis par le personnel technique)
4.4. Réévaluation planifiée
5. PHOTOS ET MISE EN PAGE

## b. Évaluations admin. & log.
1. INFORMATIONS CLÉS RELATIVES À L’ÉVALUATION
1.1. Informations administratives sur l'entrepôt
|  | WH vide | WH équipé | 3PL |  | Commentaires
1 | Pays | O | O | O
2 | Nom de l'entrepôt | O | O | O
3 | Adresse physique complète de l'établissement | O | O | O
4 | Coordonnées GPS (si disponibles) | O | O | O
5 | Nom et coordonnées du propriétaire/représentant de l'entrepôt | O | O | O
6 | Type d'entrepôt | O |  |  | Entrepôt vide
|  |  | O |  | Entrepôt équipé (entrepôt pouvant comporter certaines fonctionnalités de stockage, telles que des racks/étagères, un système de surveillance de la température, etc.)
|  |  |  | O | Entreprise sous contrat pour gérer au moins les services de stockage (cela peut également inclure la distribution)
7 | Quel serait le niveau de cet entrepôt dans la chaîne d’approvisionnement du pays ? | O | O | O | Entrepôt central Projet/entrepôt périphérique Entrepôt sous douane Autre : veuillez décrire :
8 | Quels types de produits et quelles quantités sont prévus pour être stockés, et quelle est la durée estimée du stockage ? | O | O | O
9 | L'entrepôt est-il partagé par d'autres clients ? | O | O | O | menu déroulant | Si oui, veuillez détailler :
10 | Si nécessaire, l'établissement dispose-t-il d'une licence ou d'un document officiel valide pour les opérations qu'il effectue ? Quelle est la date d'expiration du document ? Si disponible, veuillez demander une version PDF de la licence ou du document officiel. |  | O | O | menu déroulant
11 | L'entrepôt est-il déjà assuré ? Si oui, veuillez indiquer le nom de la compagnie d'assurance, le type de couverture et la date d'expiration de la police d'assurance. Sinon, votre organisation dispose-t-elle d'une police d'assurance d'entreprise qui pourrait le couvrir ? | O | O | O | menu déroulant
1.2. Informations sur le ou les évaluateur(s)
8 | Nom du ou des évaluateurs | O | O | O
9 | Position du ou des évaluateurs | O | O | O
10 | Contact (téléphone, email) | O | O | O
11 | Nom de l'organisation | O | O | O
12 | Date de l'évaluation | O | O | O | JJ/MM/AAAA
13 | Avez-vous des informations sur des évaluations ou des visites techniques antérieures réalisées par d'autres organisations ? Si oui, veuillez fournir les résultats. | O | O | O | menu déroulant | Si oui :
2. ÉVALUATIONS ADMINISTRATIVE ET LOGISTIQUE
2.1. Informations clés sur la réglementation pharmaceutique |  |  |  |  | Réponse | Commentaires | Explication et « solutions rapides » potentielles | Solution(s) rapide(s) qui pourraient être mises en œuvre | Calendrier proposé(en semaines)
1 | Quel est le nom de l'Autorité Nationale de Réglementation (ANR) ? Veuillez indiquer le site Web, le cas échéant. | O | O | O | Remplir la cellule suivante
2 | Quel est le contact clé auprès del'Autorité Nationale de Réglementation (nom, email, numéro de portable) ? | O | O | O | Remplir la cellule suivante
3 | Est-il obligatoire d'embaucher un pharmacien agréé (ou un autre profil) selon la réglementation pharmaceutique ? | O | O | O | menu déroulant
4 | Est-il nécessaire d'enregistrer l'entrepôt auprès des autorités dans le cadre de la réglementations pharmaceutique ? | O | O | O | menu déroulant
2.2 Identification des principaux risques liés aux produits médicaux |  |  |  |  | Réponse | Commentaires | Explication et « solutions rapides » potentielles | Solution(s) rapide(s) qui pourraient être mises en œuvre | Calendrier proposé(en semaines)
1 | Quel est le climat de la région ? Merci de détailler les différentes saisons. | O | O | O | Remplir la cellule suivante
2 | Quelles sont les conditions de stabilité du pays selon les recommandations régionales de l'OMS (voir le lien ci-dessous) ? | O | O | O | Remplir la cellule suivante |  | L'OMS a mis en place différentes conditions pour conserver les produits pharmaceutiques dans des conditions acceptables. Chaque pays a été classé selon une zone climatique spécifique.
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/medicines/norms-and-standards/guidelines/regulatory-standards/trs953-annex2-appendix1-stability-conditions-table-2018.pdf?sfvrsn=74032aec_12&download=true
3 | Quels sont les principaux risques ? | O | O | O | Cochez la(les) case(s) | Excès de chaleur (température élevée) tout au long de l'année ou pendant une saison précise Taux d'humidité élevé tout au long de l'année ou pendant une saison précise Risque de gel tout au long de l'année ou pendant une saison précise Risque d'inondation Autre :
2.3 Localisation et accès |  |  |  |  | Réponse | Commentaires | Explication et « solutions rapides » potentielles | Solution(s) rapide(s) qui pourraient être mises en œuvre | Calendrier proposé(en semaines)
1 | Quelle est la distance de l'aéroport / port le plus proche ? Quel est le temps moyen pour rejoindre l'entrepôt depuis l'aéroport / port ? | O | O | O | Remplir la cellule suivante
2 | L'entrepôt est-il accessible depuis les routes principales pour tous les types de camions (c'est-à-dire pas de virages serrés, pas de cables aériens génants) ? | O | O | O | menu déroulant
3 | L'entrepôt est-il éloigné d'une cible potentielle ou d'une infrastructure à risque (par exemple, une station-service, une usine chimique, un silo à grains, un poste de police, une base militaire, un bureau gouvernemental ou politique, une ambassade, etc.) ? | O | O | O | menu déroulant
4 | Les déplacements des camions sont-ils aisés au sein de l'enceinte ? La configuration permet-elle un déchargement/chargement aisé des marchandises ? | O | O | O | menu déroulant
5 | Y a-t-il des activités à proximité susceptibles d’attirer les nuisibles (stockage de nourriture, activités industrielles ou commerciales, etc.) ? | O | O | O | menu déroulant |  | Les entrepôts à proximité peuvent être contrôlés, ainsi que la présence de marchés.
6 | Les horaires d'ouverture sont-ils suffisants pour faciliter la réception et l'expédition des marchandises (24h/24 et 7j/7 si possible) ? Veuillez mentionner les horaires d'ouverture dans les commentaires. |  |  | O | menu déroulant
2.4 Capacité opérationnelle de l'entrepôt |  |  |  |  | Réponse | Commentaires | Explication et « solutions rapides » potentielles | Solution(s) rapide(s) qui pourraient être mises en œuvre | Calendrier proposé(en semaines)
1 | Quelles sont les dimensions de l'entrepôt ? Pourriez-vous également partager un plan de l'entrepôt, en indiquant les points cardinaux ? | O | O | O | Remplir la cellule suivante |  | Les points cardinaux peuvent aider à indiquer où se trouvent les zones les plus chaudes ou les plus tièdes, la partie exposée au sud étant souvent la plus chaude en raison de l'exposition au soleil.
2 | Quelle est la taille de la zone de stockage en mètres carrés (m²) ? L'espace est-il divisé en plusieurs pièces ? Si oui, veuillez décrire comment l'espace est divisé. | O | O | O | Remplir la cellule suivante
3 | Quelles sont les dimensions de la zone de réception et de la zone d'expédition, en mètres carrés (m²) et, le cas échéant, le nombre d'emplacements de palettes disponibles ? | O | O | O | Remplir la cellule suivante
4 | Quelle est la capacité de stockage pour les produits nécessitant des températures entre 15-25°C (ou 30°C) (en m2 et m3, et le nombre d'emplacements de palettes disponibles ? | O | O | O | Remplir la cellule suivante
5 | Quelle est la capacité de stockage pour les produits nécessitant des températures entre +2°C et +8°C, (en m2 et m3), et le nombre d'emplacements de palettes disponibles ? | O | O | O | Remplir la cellule suivante |  | Pour augmenter la capacité de la chaîne du froid, des installations gonflables pour la chaîne du froid peuvent être une solution. Solution d'urgence pour la chaîne du froid portable, vous pouvez visiter la division des approvisionnements de l'Unicef (https://supply.unicef.org) ou les UNHRD (https://unhrd.org/) et les entreprises privées
6 | Quelle est la capacité de stockage pour les produits nécessitant d'être stockés à une température inférieure à -20°C (en m2 et m3, et nombre d'emplacements de palettes) ? | O | O | O | Remplir la cellule suivante
7 | Y a-t-il un espace extérieur disponible pour stocker des conteneurs ? Si oui, combien de conteneurs environ peuvent être stockés ? | O | O | O | menu déroulant
8 | Existe-t-il des terrains extérieurs adaptés pour construire des unités de stockage temporaires ? Si oui, quelle serait la taille estimée nécessaire ? | O | O | O | menu déroulant
9 | Globalement, la capacité de stockage est-elle adéquate par rapport au volume de marchandises à stocker ? | O | O | O | menu déroulant
2.5 Génie civil |  |  |  |  | Réponse | Commentaires | Explication et « solutions rapides » potentielles | Solution(s) rapide(s) qui pourraient être mises en œuvre | Calendrier proposé(en semaines)
1 | Les murs sont-ils en bon état (c'est-à-dire pas de fissures importantes, pas de signes d'humidité, etc.) ? | O | O | O | menu déroulant |  | Il existe des peintures spéciales pour protéger contre l'humidité et les moisissures. L'installation de panneaux isolants peut également être une solution.
2 | Le toit est-il en bon état (c'est-à-dire sans signes de fuites) ? | O | O | O | menu déroulant
3 | L'isolation de la toiture et, le cas échéant, des murs est-elle adéquate (ex. : peinture spécifique, matériaux isolants, double plafond, etc.) ? Veuillez fournir des précisions. | O | O | O | menu déroulant |  | Une peinture de couleur claire (blanche par exemple) est plus adaptée pour refléter la lumière du soleil.
4 | Le sol est-il en bon état et facile à nettoyer ? Veuillez décrire les matériaux utilisés. | O | O | O | menu déroulant |  | Si le sol génère de la poussière, il peut être possible de placer une bâche en plastique sur le sol (même si ce n'est pas la solution idéale).
5 | La zone de stockage est-elle suffisamment protégée de la lumière directe ? | O | O | O | menu déroulant |  | S'il y a de la lumière directe sur les produits, une solution simple consiste à peindre les fenêtres en blanc ou à placer des panneaux en bois sur les fenêtres.
6 | L'entrepôt dispose-t-il d'un système d'éclairage adéquat ? | O | O | O | menu déroulant |  | Un système d'éclairage de secours (de secours) peut également être installé.
7 | Les sorties de secours sont-elles en nombre suffisant et bien positionnées ? | O | O | O | menu déroulant |  | Les sorties de secours doivent rester accessibles à tout moment, être correctement entretenues et le personnel doit être formé à leur utilisation.
8 | Combien de portes d'entrée/quais de chargement pour les marchandises ? Sont-ils bien situés pour assurer une circulation aisée des produits ? Veuillez décrire l'installation. | O | O | O | menu déroulant |  | Idéalement, l'entrepôt devrait comporter au moins deux portes ou baies pour éviter de mélanger les produits. La séparation temporaire des produits peut être réalisée à l'aide de dispositifs mobiles, tels que des barrières de guidage d'aéroport.
9 | Le système de drainage est-il adéquat pour faire face aux fortes pluies ? | O | O | O | menu déroulant
2.6 Services et équipements |  |  |  |  | Réponse | Commentaires | Explication et « solutions rapides » potentielles | Solution(s) rapide(s) qui pourraient être mises en œuvre | Calendrier proposé(en semaines)
1 | L'entrepôt a-t-il accès au réseau électrique de la ville ? Est-il fiable ? Veuillez indiquer la capacité électrique disponible dans le contrat (en ampères) ? | O | O | O | menu déroulant
2 | L'alimentation triphasée est-elle disponible ou facilement connectable ? | O | O | O | menu déroulant |  | Une alimentation triphasée peut être utilisée pour les conteneurs à température contrôlée.
3 | Existe-t-il une alimentation de secours 24h/24 et 7j/7 (panneaux solaires, batteries, générateur, etc.) ? Veuillez décrire l'installation. | O | O | O | menu déroulant
4 | Le cas échéant, le générateur a-t-il une capacité de puissance suffisante ? Indiquez la capacité en kVA. | O | O | O | menu déroulant
5 | Existe-t-il un réservoir de carburant d'une capacité raisonnable par rapport à la consommation de carburant du générateur ? | O | O | O | menu déroulant
6 | Le système électrique dans son ensemble est-il en bon état ? A-t-il été inspecté récemment ? Veuillez joindre une photo du panneau électrique. | O | O | O | menu déroulant
7 | L'entrepôt possède-t-il : |  |  |  | N/A
| - un système de stockage adéquat (étagères, racks) ? Veuillez décrire. |  | O | O | menu déroulant
| - Des rampes adéquates pour le déchargement/chargement des produits ? | O | O | O | menu déroulant
| - Des palettes de rechange ? |  | O | O | menu déroulant
| - Les chariots élévateurs sont-ils en bon état ? Veuillez décrire |  | O | O | menu déroulant
| - Les transpalettes sont-ils en bon état ? Veuillez décrire |  | O | O | menu déroulant
| - Autres équipements de manutention ? Veuillez décrire. |  | O | O | menu déroulant
8 | L'entrepôt possède-t-il : |  |  |  | N/A
| -l'eau courante ? | O | O | O | menu déroulant
| - un réservoir d'eau ? | O | O | O | menu déroulant
| - Des toilettes ? | O | O | O | menu déroulant
| - Des douches ? | O | O | O | menu déroulant
| - Des vestiaires ? | O | O | O | menu déroulant
| - des installations pour les gardes ? | O | O | O | menu déroulant
| - Accès à la nourriture dans le quartier ? | O | O | O | menu déroulant
9 | Est-ce qu'une connexion Internet est disponible ? De quel type ? | O | O | O | menu déroulant
10 | Le réseau de téléphonie mobile fonctionne-t-il dans l'entrepôt ? | O | O | O | menu déroulant
11 | L'entrepôt possède-t-il : |  |  |  | N/A
| - un espace de bureau adéquat ? | O | O | O | menu déroulant
| - du mobilier de bureau adéquat (bureaux, chaises, étagères etc.) ? |  |  | O | menu déroulant
| - un nombre suffisant d'ordinateurs récents ? |  |  | O | menu déroulant
| - des systèmes informatisés de gestion des stocks adéquats ? |  |  | O | menu déroulant
2.7 Conclusion sur l’évaluation logistique
Remplissez toutes les cellules et fournissez des informations utiles ou une justification si nécessaire dans les cellules suivantes
| Exigences minimales non respectées |  |  |  | 0%
| Exigences minimales partiellement satisfaites |  |  |  | 50%
| Exigences minimales respectées |  |  |  | 100%
| Non applicable |  |  |  | N/A
| L'entrepôt répond-il aux exigences minimales pour : |  |  |  | N/A | Commentaires
| - la capacité de stockage ? | O | O | O | menu déroulant
| - la localisation et l'accès de l'entrepôt ? | O | O | O | menu déroulant
| - l'état de génie civil ? | O | O | O | menu déroulant
| - les services ? | O | O | O | menu déroulant
| - le système de stockage (étagères, racks) dans l'entrepôt ? | O | O | O | menu déroulant
| -le matériel de manutention ? | O | O | O | menu déroulant
| Avez-vous d’autres commentaires ? | O | O | O | Remplir la cellule suivante

## c. Évaluation des BPSD
3. ÉVALUATION RAPIDE DES BONNES PRATIQUES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION
Remplissez toutes les cellules et fournissez des informations utiles ou une justification si nécessaire dans les cellules suivantes
| Non mis en œuvre |  |  |  | 0%
| Partiellement mis en œuvre |  |  |  | 50%
| Mis en œuvre |  |  |  | 100%
| Non applicable |  |  |  | N/A
Remarque : Les modules 3.1 à 3.4 sont liés à l'évaluation d'un entrepôt vide. Le module 3.5 est à compléter uniquement si des produits de la chaîne du froid sont stockés. Des modules supplémentaires à partir du module 3.6 peuvent également être utilisés en cas d'évaluation d'un prestataire de services logistiques (services de stockage et éventuellement de distribution).
3.1 Organisation de l'entrepôt |  | entrepot vide | ent. équipé | 3PL | Notation | Justification / informations complémentaires | Explication et « solutions rapides » potentielles | Solution(s) rapide(s) qui pourraient être mises en œuvre | Calendrier proposé(en semaines)
1 | Les zones de stockage sont-elles protégées de la lumière directe du soleil ? | O | O | O | menu déroulant |  | Les fenêtres peuvent être peintes en blanc, des panneaux en bois peuvent également être installés.
2 | Les zones clés sont-elles bien identifiées (réception, préparation des commandes, zone d'expédition, quarantaine, zone des produits rejetés) ? |  | O | O | menu déroulant |  | Des marquages au sol, des étiquettes sur les murs ou l’utilisation de dispositifs de séparation (similaires aux barrières de guidage des aéroports) peuvent contribuer à séparer les zones.
3 | L'interdiction de fumer et de manger dans les zones de stockage est-elle en place ? |  |  | O | menu déroulant |  | Une bonne pratique consiste à identifier les endroits où fumer et manger à l’extérieur de l’entrepôt et à placer des panneaux sur les portes/murs.
4 | Les zones de stockage sont-elles propres ? |  |  | O | menu déroulant |  | Une bonne pratique consiste également à disposer d’un espace dédié et bien identifié pour stocker le matériel et l’équipement de nettoyage.
5 | Le plan de nettoyage et les registres de nettoyage (c'est-à-dire le journal de nettoyage) sont-ils disponibles et bien tenus ? |  |  | O | menu déroulant
6 | La zone de réception des marchandises entrantes est-elle suffisamment grande pour traiter des envois de taille habituelle ? |  | O | O | menu déroulant |  | La zone de réception est l'endroit où vous effectuez le contrôle visuel. Elle doit être suffisamment grande pour éviter toute confusion avec le reste des marchandises.
7 | La zone d'expédition des commandes préparées est-elle suffisamment grande pour gérer les envois de taille habituelle ? |  | O | O | menu déroulant |  | Ceci afin d'éviter de mélanger les commandes/produits. Chaque envoi doit être clairement étiqueté.
8 | Les produits entrants et expédiés sont-ils suffisamment protégés des intempéries ou des températures excessives ? | O | O | O | menu déroulant |  | Une protection doit être installée au-dessus des portes de l'entrepôt, pour protéger les produits en cours de déchargement du soleil et de la pluie. Cela peut être une structure en plastique ou en métal, et mesure généralement au moins 1 m de large.
9 | Le flux de produits est-il adéquat, c'est-à-dire conçu pour éviter tout mélange de produits (c'est-à-dire que les produits se déplacent de la zone de réception vers le stockage et vers les zones de préparation/expédition) ? |  |  | O | menu déroulant |  | Il est important de bien concevoir le flux de marchandises, même dans un entrepôt vide. Un flux unidirectionnel est privilégié.
Score |  |  |  |  | #DIV/0! | calcul automatique
commentaires supplémentaires :
3.2 Sécurité, sûreté et lutte contre les nuisibles |  | entrepot vide | ent. équipé | 3PL | Notation | Justification / informations complémentaires | Explication et « solutions rapides » potentielles | Solution(s) rapide(s) qui pourraient être mises en œuvre | Calendrier proposé(en semaines)
1 | L'entrepôt est-il entouré de clôtures ou de murs de protection avec un éclairage adéquat pour empêcher l'accès non autorisé à l'enceinte ? | O | O | O | menu déroulant
2 | Des agents de sécurité sont-ils présents dans l'enceinte de l'établissement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? | O | O | O | menu déroulant
3 | Existe-t-il un accès contrôlé aux zones de stockage pour garantir qu’aucune personne non autorisée n’y ait accès ? | O | O | O | menu déroulant |  | Une bonne pratique consiste à changer les serrures dans un nouvel entrepôt.
4 | L'entrepôt dispose-t-il d'un équipement adéquat de détection et de lutte contre les incendies ? Veuillez décrire l'équipement disponible. | O | O | O | menu déroulant |  | Assurez-vous que les extincteurs sont fonctionnels et que le personnel est formé à leur utilisation. En outre, envisagez de placer des seaux de sable comme mesure alternative de lutte contre l'incendie, en fonction de la nature des marchandises stockées.
5 | Y a-t-il des signes de nuisibles (excréments, odeurs, produits mangés) dans l'entrepôt ? | O | O | O | menu déroulant |  | Ceci est important car les rongeurs (rats) sont connus pour consommer des boîtes en carton ainsi que du polypropylène, qui est utilisé pour les dispositifs médicaux et les liquides intraveineux.
6 | Des mesures périodiques adéquates de lutte antiparasitaire sont-elles en place, telles que des pièges à appâts pour rongeurs et des pièges lumineux pour insectes ? |  |  | O | menu déroulant |  | Pour remédier à ce problème, il peut être judicieux de placer des pièges à l'extérieur de l'entrepôt et à proximité des portes. De plus, une fumigation utilisant des méthodes, des produits ou des entreprises approuvés peut être envisagée.
Score |  |  |  |  | #DIV/0! | calcul automatique
commentaires supplémentaires :
3.3 Conditions de stockage |  | entrepôt vide | ent. équipé | 3PL | Notation | Justification / informations complémentaires | Explication et « solutions rapides » potentielles | Solution(s) rapide(s) qui pourraient être mises en œuvre | Calendrier proposé(en semaines)
1 | Quels types d'équipements sont utilisés pour contrôler la température et l'humidité dans la zone de stockage (par exemple, climatiseurs, ventilateurs, extracteurs de chaleur, systèmes CVC) ? Pensez-vous que cet équipement est approprié compte tenu des principaux risques identifiés ? | O | O | O | menu déroulant
2 | L'entrepôt dispose-t-il de dispositifs permettant de surveiller la température et l'humidité, tels que des thermo-hygromètres, des enregistreurs de données, etc. ? |  | O | O | menu déroulant |  | Dans le cas contraire, des enregistreurs de données (dataloggers) peuvent être placés à différents endroits (à différentes hauteurs d'étagères).
3 | Si oui, pour la question précédente, les appareils utilisés pour enregistrer la température (et l'humidité relative si nécessaire) sont-ils correctement calibrés (c'est-à-dire, plage, traçables aux normes nationales) ? |  | O | O | menu déroulant |  | Il est préférable d’utiliser des dispositifs préqualifiés par l’OMS (https://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/categorypage.aspx?id_cat=35)
4 | Des études récentes de cartographie de la température et de l’humidité ont-elles été menées ? |  |  | O | Remplir la cellule suivante |  | Cette section vise à définir les emplacements les plus chauds et les plus froids de l' entrepôt et à définir les variations saisonnières potentielles au cours de l'année. Comment cartographier la température des équipements de la chaîne du froid et des zones de stockage (deuxième édition) https://www.who.int/publications/i/item/9789240042773
5 | La température et l'humidité relative de toutes les zones de stockage sont-elles surveillées et enregistrées ? L'entreprise conserve-t-elle des registres de surveillance de la température adéquats ? Veuillez fournir une copie (ou prendre une photo) des registres du mois dernier. |  |  | O | menu déroulant |  | Une bonne pratique consiste à enregistrer les températures au moins deux fois par jour, y compris les week-ends.
6 | Quelle a été la température maximale atteinte/enregistrée pendant la saison chaude ? |  |  | O | Remplir la cellule suivante |  | Si les températures sont excessivement élevées ou basses, une isolation des portes avec des rideaux en PVC ou d'autres matériaux appropriés peut être envisagée.
7 | Quelle est la température minimale atteinte ou enregistrée pendant la saison froide ? Y a-t-il un risque de gel des produits ? |  |  | O | Remplir la cellule suivante
8 | La température enregistrée respecte-t-elle l'intervalle 15°C-25°C ? |  |  | O | menu déroulant
9 | Quelle est l'humidité relative maximale atteinte/enregistrée ? |  |  | O | Remplir la cellule suivante |  | Les niveaux d’humidité relative élevés peuvent être réduits à l’aide de systèmes de climatisation ou de déshumidificateurs.
Score |  |  |  |  | #DIV/0! | calcul automatique
commentaires supplémentaires :
3.4 Manipulation de produits spécifiques |  | entrepot vide | ent. équipé | 3PL | Notation | Justification / informations complémentaires | Explication et « solutions rapides » potentielles | Solution(s) rapide(s) qui pourraient être mises en œuvre | Calendrier proposé(en semaines)
1 | L'entrepôt dispose-t-il d'un espace dédié, verrouillé et à accès restreint (placard, local) pour stocker les produits contrôlés (stupéfiants et psychotropes) ? | O | O | O | menu déroulant |  | Pour stocker une petite quantité de produits, une simple armoire avec serrure peut suffire. Pour des besoins de stockage plus importants, l'installation d'une cage métallique avec serrure ou l'utilisation des dispositifs spéciaux conçus pour les systèmes de rayonnage standard de l'entrepôt (rack) est possible. Cette approche peut également être utilisée pour stocker des produits coûteux.
2 | L'entrepôt dispose-t-il d'une zone dédiée aux produits dangereux (produits corrosifs, inflammables, etc.) soumis à des mesures de sécurité et de sûreté supplémentaires appropriées ? | O | O | O | menu déroulant |  | Il est important de stocker soigneusement les produits dangereux. Lister les types de produits (corrosifs, inflammables, etc.) et se référer au tableau en annexe pour les stocker selon les recommandations. Il convient également de vérifier et de respecter les réglementations locales.
3 | L'entrepôt dispose-t-il d'une zone de quarantaine verrouillée pour stocker les produits en quarantaine (en attente d'une décision de qualité) ? | O | O | O | menu déroulant |  | Une cage métallique avec serrure peut être utilisée pour le stockage. Si nécessaire, il peut être acceptable d'utiliser une cage à des fins différentes à condition que le statut des produits soit clairement étiqueté ou identifié (par exemple, mis en quarantaine, rejeté). Des codes de couleur tels que la peinture en rouge, jaune, etc., peuvent également être utilisés pour l'identification.
4 | L'entrepôt dispose-t-il d'une zone verrouillée pour les produits non utilisables (périmés, rejetés, endommagés, etc.) ? | O | O | O | menu déroulant |  | Si l'espace de stockage est limité, les produits non utilisables peuvent être stockés à l'extérieur de l'entrepôt dans un conteneur verrouillé, si disponible.
Score |  |  |  |  | #DIV/0! | calcul automatique
commentaires supplémentaires :
Modules supplémentaires
3.5 Gestion de la chaîne du froid |  | entrepot vide | ent. équipé | 3PL | Notation | Justification / informations complémentaires | Explication et « solutions rapides » potentielles | Solution(s) rapide(s) qui pourraient être mises en œuvre | Calendrier proposé(en semaines)
Module requis ? (uniquement si des produits de la chaîne du froid sont prévus pour être stockés) |  |  |  |  | Non | Si NON, veuillez écrire N/A dans les cellules suivantes
1 | Les équipements de la chaîne du froid sont-ils fonctionnels ? Veuillez décrire les équipements en place, prendre une photo et l'insérer dans la section e. |  | O | O | menu déroulant |  | Pour les réfrigérateurs, un entretien régulier est indispensable, notamment le dégivrage, la vérification de l'état des joints en caoutchouc et le nettoyage du moteur à l'arrière pour éliminer la poussière. Dans les climats très secs, l'étanchéité des élastiques peut être améliorée en appliquant de la vaseline.
2 | Les équipement de la chaîne du froid sont-ils équipés de systèmes/dispositifs de surveillance de la température (thermomètres, enregistreurs de données, etc.) ? Les appareils sont-ils calibrés ? |  | O | O | menu déroulant |  | Si votre appareil n'est pas calibré, la température affichée peut ne pas refléter avec précision la température réelle à l'intérieur de votre équipement. Cela pourrait potentiellement provoquer une rupture de la chaîne du froid. Si aucun appareil n'est actuellement en place, il peut être possible d'installer des enregistreurs de données (dataloggers) ou d'autres types d'outils de surveillance dans les équipements pour assurer une surveillance précise de la température.
3 | Des études récentes de cartographie de la température ont-elles été menées pour les équipements de la chaîne du froid ? |  |  | O | Remplir la cellule suivante |  | Consultez les directives de l’OMS : https://www.who.int/publications/m/item/Annex-9-g-trs-961
4 | La température de tous les équipements de stockage de la chaîne du froid est-elle surveillée et enregistrée pendant le stockage, y compris les week-ends ? L'entreprise conserve-t-elle des registres de surveillance de la température adéquats ? Veuillez fournir une copie (ou prendre une photo) des registres du mois dernier. |  |  | O | menu déroulant |  | Une bonne pratique consiste à enregistrer les températures au moins deux fois par jour, y compris les week-ends.
5 | Les registres démontrent-ils des conditions de stockage adéquates pour les produits qui nécessitent un stockage entre +2°C et +8°C ? |  |  | O | menu déroulant
6 | Les registres indiquent-ils des conditions de stockage adéquates pour les produits qui doivent être stockés à une température inférieure à -20°C ? |  |  | O | menu déroulant
7 | Existe-t-il une procédure de secours en matière d'énergie pour garantir la température requise (par exemple, générateur, panneau solaire, batteries, etc.) ? Veuillez décrire. |  |  | O | menu déroulant
8 | Existe-t-il un plan d’urgence pour garantir la conservation des produits nécessitant une chaîne du froid dans des conditions de stockage adéquates ? |  |  | O | menu déroulant
Score |  |  |  |  | #DIV/0! | calcul automatique
commentaires supplémentaires :
3.6 Système de management de la qualité |  | entrepot vide | ent. équipé | 3PL | Notation | Justification / informations complémentaires | Explication et « solutions rapides » potentielles | Solution(s) rapide(s) qui pourraient être mises en œuvre | Calendrier proposé(en semaines)
Module requis ? (uniquement en cas d'évaluation 3PL) |  |  |  |  | Non | Si NON, veuillez écrire N/A dans les cellules suivantes
1 | Existe-t-il une procédure opérationnelle standard (POS) décrivant les contrôles effectués sur les produits entrants ? Cela comprend la vérification des numéros de lot, des dates d'expiration, de l'intégrité du produit et la garantie de l'adéquation des informations figurant sur les bons de livraison/factures avec les produits reçus. |  |  | O | menu déroulant
2 | L'organisation conserve-t-elle des registres adéquats des produits reçus, y compris la description, la quantité, le numéro de lot, la date d'expiration, les informations sur le fournisseur, la référence du fournisseur et la date de réception ? |  |  | O | menu déroulant
3 | Existe-t-il une procédure opérationnelle standard (POS) pour la surveillance et l'enregistrement de la température (et de l'humidité relative si nécessaire), ainsi que des mesures à prendre en cas d'écarts dans les zones de stockage ? La POS est-elle complète, comprenant des limites définies, une configuration de surveillance et des procédures pour traiter les écarts ? |  |  | O | menu déroulant
4 | Existe-t-il une procédure opérationnelle standard (SOP) écrite en place pour rappeler efficacement et rapidement les produits ? |  |  | O | menu déroulant
5 | Existe-t-il des procédures opérationnelles normalisées (SOP) décrivant la manière de recevoir les expéditions de la chaîne du froid, de stocker ces produits et de préparer les expéditions de la chaîne du froid ? Ces SOP sont-elles complètes ? |  |  | O | menu déroulant
6 | Les activités de maintenance des équipements de la chaîne du froid et des équipements critiques (tels que les climatiseurs) sont-elles menées et documentées avec des registres disponibles ? |  |  | O | menu déroulant |  | Se référer à la section sur la chaîne du froid, question 1
Notation globale (pourcentage de conformité) |  |  |  |  | #DIV/0! | calcul automatique
commentaires supplémentaires :
3.7 Contrôle et rotation des stocks |  | entrepot vide | ent. équipé | 3PL | Notation | Justification / informations complémentaires | Explication et « solutions rapides » potentielles | Solution(s) rapide(s) qui pourraient être mises en œuvre | Calendrier proposé(en semaines)
Module requis ? (uniquement en cas d'évaluation 3PL) |  |  |  |  | Non | Si NON, veuillez écrire N/A dans les cellules suivantes
1 | Décrire comment le contrôle des stocks est effectué (en utilisant par exemple un système informatisé, des fiches de stock, des fiches de bac) |  |  | O | Remplir la cellule suivante
2 | Les numéros de lot et les dates de péremption sont-ils enregistrés dans le système de gestion des stocks (tels que les fiches de stock/bac ou un système informatisé) ? |  |  | O | menu déroulant |  | Pour évaluer cela, sélectionnez au hasard un ou plusieurs produits, effectuez un inventaire physique et vérifiez les quantités et les numéros de lot dans le système de gestion des stocks.
3 | Le principe du premier expiré, premier sorti (FEFO) (ou du premier entré, premier sorti [FIFO] en l’absence de date d’expiration) est-il toujours respecté ? |  |  | O | menu déroulant |  | Sélectionnez un produit au hasard et vérifiez sa date d’expiration.
4 | Les produits périmés sont-ils retirés des stocks scellés ? Effectuez des contrôles aléatoires sur certains produits pour garantir leur conformité. |  |  | O | menu déroulant
Score |  |  |  |  | #DIV/0! | calcul automatique
commentaires supplémentaires :
3.9 Expédition et transport |  | entrepot vide | ent. équipé | 3PL | Notation | Justification / informations complémentaires | Explication et « solutions rapides » potentielles | Solution(s) rapide(s) qui pourraient être mises en œuvre | Calendrier proposé(en semaines)
Module requis ? (uniquement en cas d'évaluation 3PL) |  |  |  |  | Non | Si NON, veuillez écrire N/A dans les cellules suivantes
1 | Les cartons sont-ils identifiés, préparés et scellés pour garantir l’intégrité des produits ? |  |  | O | menu déroulant
2 | Les dossiers d’expédition complets sont-ils méticuleusement conservés pour garantir une traçabilité complète des produits, permettant des rappels rapides et des enquêtes sur les produits contrefaits ? |  |  | O | menu déroulant
3 | Les produits de la chaîne du froid sont-ils préparés et transportés à l’aide d’équipements appropriés, de dispositifs de surveillance et, si nécessaire, d’un mélange approprié de blocs réfrigérants pour maintenir leur intégrité ? |  |  | O | menu déroulant
Notation globale (pourcentage de conformité) |  |  |  |  | #DIV/0! | calcul automatique
commentaires supplémentaires :
A TITRE INFORMATIF : CERTAINES SECTIONS DES B.P.S.D. NON COUVERTES (liste non exhaustive)
Section des directives du BPSD |  |  |  |  | Justifications
Section 6. Gestion des risques liés à la qualité |  | La gestion des risques qualité est un élément essentiel du BPSD, mais l'évaluation est jugée trop technique pour les logisticiens qui ne sont pas toujours familiarisés avec les exigences de la gestion des risques
Section 7. Revue de direction |  | L’évaluation de la direction n’est pas vraiment nécessaire dans les situations d’urgence
Section 8. Réclamations |  | Des plaintes peuvent être reçues, mais l'évaluation dans cet outil peut être trop technique pour les logisticiens
Section 9. Marchandises retournées |  | Les retours de marchandises ne sont pas fréquents dans les situations d'urgence. Les logisticiens ne sont peut-être pas suffisamment informés pour évaluer correctement la gestion des marchandises retournées.
Section 14 : Matériel |  | Cette section est principalement liée au système informatisé : pour les non-spécialistes des BPSD et du BPx, l'évaluation de cette section peut être difficile.
Section 15 : Qualification et validation |  | Il s’agit d’un domaine très technique qui nécessite d’être évalué par des spécialistes.
Section 16 : Personnel |  | Cette section ne s'applique que si l'entrepôt est sous-traité pour les services de manutention. Ce n'est généralement pas le cas.
Article 21 : Inspection |  | Section dédiée aux inspecteurs des ANR

## d. Conclusion
4. CONCLUSION DE L'ÉVALUATION DE L'ENTREPÔT
4.1 Résultats chiffrés de l'évaluation des entrepôts
Évaluation administrative et logistique
Capacité de stockage |  |  |  | menu déroulant
Localisation et accès à l'entrepôt |  |  |  | menu déroulant
Génie civil |  |  |  | menu déroulant
Services |  |  |  | menu déroulant
Systèmes de stockage dans l'entrepôt |  |  |  | menu déroulant
Matériel de manutention |  |  |  | menu déroulant
Évaluation rapide des bonnes pratiques de stockage et de distribution (BPD)
Modules liés à l'entrepôt vide
3.1 Organisation de l'entrepôt |  |  |  | #DIV/0!
3.2 Sécurité, sûreté et lutte antiparasitaire |  |  |  | #DIV/0!
3.3 Conditions de stockage |  |  |  | #DIV/0!
3.4 Manipulation de produits spécifiques |  |  |  | #DIV/0!
Modules supplémentaires (veuillez écrire N/A dans la cellule si non applicable)
3.5 Gestion de la chaîne du froid* |  |  |  | #DIV/0!
3.6 Système de gestion de la qualité* |  |  |  | #DIV/0!
3.7 Contrôle et rotation des stocks* |  |  |  | #DIV/0!
3.8 Expédition et transport* |  |  |  | #DIV/0!
Note administrative et logistique |  |  |  | #DIV/0!
Score GSDP |  |  |  | #DIV/0!
* si #DIV/0! apparaît toujours dans les sections qui ne sont pas applicables, veuillez supprimer les cellules correspondantes et écrire N/A dans les cellules.
4.2 Résumé des faiblesses, des principaux risques et des mesures correctives potentielles
Veuillez décrire ici les principales faiblesses afin que des mesures correctives puissent être mises en œuvre.
Exemple n°0 | Le stockage des produits de la chaîne du froid n'est pas satisfaisant et peut conduire à des ruptures de la chaîne du froid : la surveillance n'est pas effectuée le week-end et il n'y a pas de système de secours énergétique en place.
| è | Mettre en place des systèmes de secours pour tous les équipements de la chaîne du froid avec un système de surveillance adéquat le week-end
#1
è
#2
è
#3
è
#4
è
#5
è
#5
è
#6
è
#7
è
4.3 Niveaux de maturité (rempli par le personnel technique)
Clause de non-responsabilité:
Cette évaluation des Bonnes Pratiques de Stockage et de Distribution est partielle. L'objectif des Niveaux de Maturité est donc ici de guider les décisions. Un fournisseur ou un entrepôt noté Niveau 3 ou 4 ne signifie pas que la conformité aux directives GSDP est totalement assurée : seul un audit GSDP complet permettrait de conclure sur la conformité aux GSDP.
Sur la base des critères d'organisation
Niveau 1 |  | O | NIVEAU INAPPROPRIÉ D'ADHÉRENCE AUX PRINCIPES CLÉS DES BPSD ET CONDITIONS DE STOCKAGE INSUFFISANTES. Aucun stockage de produits de santé, quel qu'il soit, sauf s'il n'existe pas d'autres solutions et si des mesures strictes de réduction des risques sont mises en œuvre. La décision doit être prise par l'équipe de direction.
Comments
Niveau 2 |  | O | FAIBLE NIVEAU D'ADHÉRENCE AUX PRINCIPES CLÉS DU GSDP. Des mesures d’atténuation des risques doivent être mises en œuvre (voir la section sur les principaux risques)
Comments
Niveau 3 |  | O | BON NIVEAU D'ADHÉRENCE AUX PRINCIPES CLÉS DU GSDP, MAIS CONDITIONS DE STOCKAGE POUR LA CHAÎNE DU FROID INSUFFISANTES (voir clause de non-responsabilité). Les produits « dans des conditions normales » peuvent être stockés, mais les produits sensibles à la température doivent être évités d'y être stockés (ou avec des mesures d'atténuation pleinement mises en œuvre).
Comments
Niveau 4 |  | O | NIVEAU ÉLEVÉ D'ADHÉRENCE AUX PRINCIPES DU GSDP, Y COMPRIS POUR LES PRODUITS DE LA CHAÎNE DU FROID (voir clause de non-responsabilité). Peut convenir au stockage à long terme de tous types de produits médicaux. Peut convenir au stockage de produits sensibles à la température.
Commentaires
4.4. Validité des résultats et réévaluation prévue
Date de fin de validité de l'évaluation ?
Prochaine réévaluation prévue ?

## Liste -ne pas suppr (hidden)
LISTE
menu déroulant | menu déroulant | Non implémenté | menu déroulant | X
Oui | Oui | Partiellement implémenté | 0% | O
Non | Non | Mis en œuvre | 50%
Aucune information | Partiellement |  | 100%
| N/A |  | N/A

## e. Photos et mise en page
Insérer des photos et un plan (si disponible) de l'entrepôt si nécessaire (format réduit)

## Annexe
ANNEXE
Documents de référence
Bonnes pratiques de stockage et de distribution de l'OMS
https://www.who.int/publications/m/item/trs-1025-annex-7
TRS 1025 - Annexe 7 : Bonnes pratiques de stockage et de distribution des produits médicaux
Autres lignes directrices clés
guides à ajouter
Définitions
Les définitions clés sont incluses dans les lignes directrices BPSD de l'OMS
Acronymes
3PL | Fournisseur de services logistiques tiers
GPS | Système de positionnement global
BPSD | Bonnes pratiques de stockage et de distribution
QG | Siège social
ARN | Autorité nationale de réglementation
POS | Procédure opérationnelle standard
Tableau de compatibilité des produits dangereux et des liquides combustibles en matière de stockage
source : https://signbizgroup.com.au/shoponline/1468-large_default/tableau-de-compatibilité-des-marchandises-dangereuses.jpg