## Slide 1
Module 4
Caractéristiques du vaccin antihépatite B et stockage
ver. 11/24
Formation de base
pour l’introduction de la dose de naissance du vaccin anti-hépatite B
Notes: Ce module correspond au chapitre 5 et à l’annexe 1 du ‘Guide pour l’introduction et le renforcement de la vaccination à la naissance contre l’hépatite B ’: Produits vaccinaux et logistique

## Slide 2: Objectifs pédagogiques
À la fin de ce module, vous serez capable de :
  Décrire les caractéristiques du vaccin HepB
  Décrire les conditions de stockage du vaccin
  Prendre les mesures nécessaires en cas de suspicion de congélation des vaccins
  Estimer les besoins en vaccins
Durée: 30 minutes

## Slide 3
Caractéristiques et présentation du vaccin
Calcul de prévision des besoins en vaccins
Messages clés
Que faire en cas de suspicion de congélation du vaccin
Conditions de stockage du vaccin
Contenu pédagogique

## Slide 4: Caractéristiques et présentation du vaccin
Seul un vaccin monovalent peut être utilisé pour la vaccination HepB à la naissance
L’HepB monovalent est présenté sous forme liquide en flacon de 1, 2, 6, 10 et 20 doses
Le pays utilisera un flacon de X-dose(s) du fabricant X*
Notes: Remarque 1 : Ajouter une photo du flacon de vaccin utilisé par votre programme de vaccination
Remarque 2 : Modifier le POINT 3 afin de préciser la taille du flacon et le fabricant du vaccin utilisé dans votre pays

## Slide 5: Les contrôles qualité du vaccin
Avant d’administrer le vaccin et afin de vous assurez que le vaccin est actif, procéder aux contrôles suivants :
Le vaccin est-il conservé à la bonne température ?
Contrôler les indicateurs de température
Le vaccin a-t-il été soumis à des températures trop élevées ? S’assurer que la PCV n’a pas atteint le point de rejet
Le vaccin a-t-il été soumis à des températures trop basses ?
En cas de suspicion de congélation, faire le test d’agitation
Le vaccin est trop vieux ? Contrôler la date d’expiration
Le flacon est déjà ouvert ? Assurez-vous que tous les critères de la politique relative aux flacons multi-doses sont respectés
Notes: Vous souvenez-vous de cette diapositive du module précédent ?
Détaillons un peu plus et traitons plus spécifiquement : PCV, prévention de la congélation, test d’agitation (et politique du flacon multi-doses si en vigueur).

## Slide 6: Comment vérifier l'état de la PCV ?
Avant d’administrer le vaccin, vous devez vérifier la Pastille de Contrôle du Vaccin (PCV) sur le flacon de vaccin

## Slide 7: Pourquoi s’inquiéter de la congélation ? Le vaccin HepB est extrêmement sensible au gel
SENSIBILITÉ DES VACCINS À LA TEMPÉRATURE
Le vaccin HepB est relativement peu sensible
à la chaleur...
…mais extrêmement sensible au froid !
Notes: Ce schéma montre la sensibilité du vaccin à la chaleur et au froid.
Comme vous pouvez le voir, la DN du HepB est extrêmement sensible au froid mais non au chaud.

## Slide 8
Où doit être placé le vaccin HepB dans le réfrigérateur ?
Notes: Remarque :
La DN du HepB ne doit pas être placée près ou dans la partie freezer du réfrigérateur ni directement sur une briquette congelée conditionnée.
Conserver la DN du HepB loin des sorties d’air froid.
8

## Slide 9: Glacières et porte-vaccins
Manipulation des glacières et porte-vaccins :
Secouer les briquettes congelées conditionnées jusqu’à ce qu’elles commencent à décongeler
Les placer dans le porte-vaccins avec l’indicateur électronique de congélation (indicateur de gel). Aucun indicateur de congélation n’est nécessaire si des briquettes d’eau fraîche sont utilisées
Ne pas mettre de vaccin HepB en contact direct avec des briquettes congelées conditionnées
Couvrir avec le coussinet en mousse et bien fermer le couvercle
Notes: En cas de transport de vaccin, seules des briquettes congelées conditionnées ou des briquettes d’eau fraîche, doivent être utilisées pour maintenir la chaine du froid entre +2°C et +8°C.
Les briquettes congelées conditionnées doivent être conservées à température ambiante pendant 5/10 minutes jusqu’à ce qu’elles commencent à décongeler. C’est ce que l’on appelle le “conditionnement” des briquettes et c’est ce qui empêche le vaccin de congeler quand il est placé près des briquettes.
Il est important de ne pas mettre le vaccin HepB sur les briquettes conditionnées.
En cas d’utilisation des briquettes congelées conditionnées, un indicateur de gel doit être placé dans la glacière ou le porte-vaccins. Aucun indicateur de gel n’est nécessaire si des briquettes d’eau fraîche sont utilisées.

## Slide 10: Que faire en cas de suspicion de congélation du vaccin
En cas de suspicion de congélation, le test d’agitation doit être effectué, et particulièrement dans les conditions suivantes :
Alarme de basse température sur l’enregistreur continu de température
Température du réfrigérateur en dessous de 0oC
Flacon de vaccin en contact avec les briquettes
congelées conditionnées
Croix sur le cadran de l’indicateur de gel (X)
Si le résultat du test d’agitation montre une congélation, retirer tous les vaccins de même lot, noter les quantités concernées et mettre au rebut tous les vaccins affectés
Renseigner et soumettre les formulaires appropriés pour indiquer la perte de vaccins et fournitures

## Slide 11: Procédure du test d’agitation (1/2)

## Slide 12: Procédure du test d’agitation (1/2)

## Slide 13: Exemples de résultat d’un test d’agitation
Presque transparent
Sédiment épais
Notes: La sédimentation dans le flacon non congelé est très lente.
Sur la gauche, la diapositive montre un flacon de vaccin ayant été congelé → des sédiments épais tombent rapidement au fond du flacon.
Sur la droite, un flacon non congelé → vous observez un liquide trouble car les sédiments stagnent et ne tombent pas rapidement au fond du flacon. Cela signifie que le flacon n’a pas été congelé et qu’il peut être utilisé en toute sécurité.

## Slide 14: Politique relative aux flacons multidoses
Le vaccin monovalent HepB peut être conservé et utilisé jusqu’à 4 semaines (28 jours) après ouverture si les conditions suivantes relatives à la politique des flacons multidoses entamés sont respectées :
→La PCV du vaccin est apposée sur le flacon (non le bouchon/embout)
→La date d’expiration n’est pas dépassée
→La PCV n’a pas atteint le point de mise au rebut
→Les embouts des flacons n’ont pas été immergés dans l’eau
→Les conditions d’asepsie ont été respectées lors du prélèvement des doses de vaccins (aucun signe évident de contamination)
Notes: Remarque :
Utiliser cette diapositive seulement si votre pays adhère à la politique relative aux flacons multidoses entamés.
Déclaration de politique générale de l'OMS : révision de la politique relative aux flacons multidoses : manipulation des flacons de vaccin multidoses entamés, Révision 2014
https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-IVB-14.07

## Slide 15: Comment prévoir les besoins en vaccins HepB pour un secteur donné
Population cible : par exemple, nombre de naissances vivantes par an.
Cible de couverture : par exemple, couverture de ‘90%’
Nombre de doses prévues : par exemple ‘1’ si seulement utilisé pour la dose à la naissance
Facteur de perte : par exemple, ‘1.1’ pour flacon de 1 dose (10% de perte)
Réponse : par exemple si la cible est 100 nouveau-nés, le nombre de doses nécessaires est de 100 x .90 x 1 x 1.1 = 99 doses
A. Population cible par an
x
B.
Objectif de couverture
C.
Nombre de doses
prévues
D.
Facteur de perte
E
Réponse :
Nombre de doses
requises par an
x
x
=

## Slide 16: Messages clés
La DN du HepB est un vaccin monovalent, présenté sous forme liquide et en flacon de X-doses
L’estimation des besoins en vaccins et fournitures est calculée selon la méthode de la population cible
Le vaccin doit être conservé entre +2⁰C and +8⁰C, et ne doit jamais être congelé. En cas de suspicion de congélation, le test d’agitation doit être mené
Si le pays adhère à la politique relative aux flacons multidoses, tous les critères de cette politique doivent être respectés avant l’utilisation d’un flacon de vaccin entamé
Notes: Remarque 1 : Modifier le point 1 selon le vaccin utilisé dans votre pays
Remarque 2 : Conserver le point 4 le cas échéant

## Slide 17: Fin du module
Merci de votre attention !

## Slide 18: Références
OMS : Prévenir la transmission périnatale du virus de l’hépatite B: Guide pour l’introduction et le renforcement de la vaccination à la naissance contre l’hépatite B https://iris.who.int/handle/10665/250243
OMS : Les pratiques qui améliorent la couverture par la vaccination anti-hépatite B à la naissance https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/112532/WHO_IVB_12.11_fre.pdf
Déclaration de politique générale de l'OMS : révision de la politique relative aux flacons multidoses : manipulation des flacons de vaccin multidoses entamés, Révision 2014 https://www.who.int/fr/publications/i/item/WHO-IVB-14.07