## Slide 1
Module 2
Caractéristiques du vaccin contre le VPH et conditions de stockage
GardasilTM
Trousse de formation essentielle : Introduction du Vaccin contre le VPH

## Slide 2: Objectifs pédagogiques
À la fin du module, vous serez capable :
  de décrire les caractéristiques du vaccin contre le VPH (GardasilTM)
  de discuter la présentation du vaccin contre le VPH
  d’appliquer les exigences de la chaîne du froid des vaccins
Durée
  25’

## Slide 3
Qu'est-ce que le vaccin contre le VPH, GardasilTM, quelle est sa présentation ?
1
Le vaccin est-il sûr ?
3
A quelle température doit être stocké le vaccin ?
4
Questions clés
Quelle est l'efficacité du vaccin ?
2
Où doit être stocké le vaccin contre le VPH dans le réfrigérateur ?
5
Notes: Enoncez aux participants les questions clés posées dans ce module :
Quelle est la présentation du vaccin contre le VPH GardasilTM ?
Quelle est l'efficacité du vaccin ?
Le vaccin est-il sûr ?
A quelle température doit être stocké le vaccin ?
Où doit être stocké le vaccin contre le VPH dans le réfrigérateur ?

## Slide 4: Quelle est la présentation du GardasilTM ?
GardasilTM (ou SilgardTM) est disponible dans une formulation liquide :
  en flacon unidose
  injection intramusculaire
  Flacon unidose à suspension 0,5 ml
Chaque flacon contient une pastille de contrôle du vaccin (PCV)
Les flacons de vaccins sont disponibles en boîtes de 10
Notes: Le vaccin GardasilTM est disponible en flacon unidose et flacon de deux doses dans une formulation liquide, sans conservateur pour injection intramusculaire
Le flacon unidose contient 0,5 ml de suspension
Chaque flacon contient une pastille de contrôle du vaccin (PCV) pour indiquer l'exposition cumulée à la chaleur
Les flacons de vaccins sont disponibles en boîtes de 10.

## Slide 5: Le vaccin GardasilTM est-il efficace ?
Le GardasilTM est un vaccin quadrivalent pour empêcher :
  Les infections dues au VPH de types 16 et 18 qui causent la majorité des cancers du col de l’utérus
  Les infections dues au VPH de types 6 et 11 qui causent les verrues génitales
Une haute efficacité du vaccin GardasilTM , contre une infection persistante des types de VPH, a été démontré chez les femmes (>95%)
Il n'existe aucune preuve de diminution de l'immunité
Notes: Les données de plusieurs grands essais cliniques du vaccin contre le VPH ont démontré une très haute efficacité du GardasilTM contre l'infection persistante par des types de VPH chez les femmes âgées de 15-26 ans qui n'avaient pas été exposées aux types de VPH ciblés par le vaccin avant la vaccination
GardasilTM est un vaccin quadrivalent qui protège contre les infections VPH des types 16 et 18 qui causent la plupart des cancers du col de l’utérus dans le monde mais aussi des infections VPH des types 6 et 11 qui sont responsable des condylomes ano-génitaux bénignes et des papillomatoses respiratoires récurrentes.
Les données de plusieurs grands essais cliniques du vaccin contre le VPH ont démontré une efficacité très élevée de Gardasil® et contre l'infection persistante par les types de VPH chez les femmes âgées de 16-23 ans qui n'avaient pas été exposées aux types de VPH ciblés par le vaccin avant la vaccination : 95,1 % (69,4 -99.9) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2360730/).
Il n'existe aucune preuve de déclin de l'immunité 9 ans après la vaccination chez les femmes qui ont été vaccinées dans le cadre des essais cliniques menés au début des années 2000

## Slide 6: Le vaccin GardasilTM est-il sûr ?
Le GardasilTM est bien toléré, sans aucun problème majeur de sécurité
Réactions possibles au niveau de la zone d'injection : rougeur, douleur et gonflement peuvent survenir
Événements indésirables bénins : fièvre, étourdissements et nausées
Possibilité de syncope après toute intervention médicale et n'est pas rare chez les adolescentes après l’administration d'un vaccin.
Il est recommandé que les adolescentes soient assises pendant l'administration du vaccin contre le VPH et observés pendant au moins 15 minutes après l’injection
Notes: Les études d'innocuité du vaccin contre le VPH ont été menées auprès de milliers de femmes à travers le monde avant l'homologation. Les résultats des études ont démontré que le vaccin est bien toléré sans grand problème de sécurité.
Après l’homologation, des millions de filles ont reçu le vaccin contre le VPH. Les événements indésirables les plus fréquemment rapportés chez les filles vaccinées ont impliqué des réactions au niveau de la zone d'injection telles que rougeurs, douleur et enflure
D'autres effets indésirables bénins rapportés après vaccination contre le VPH inclus la fièvre, l’étourdissement et la nausée
La syncope (évanouissement) a également été rapportée après l'administration du vaccin contre le VPH. La syncope peut survenir après toute intervention médicale et n'est pas rare chez les adolescentes qui suivent l’injection d'un vaccin (voir la suite des modules).
Il est recommandé que les adolescentes soient assises pendant l'administration du vaccin contre le VPH et observées pendant au moins15 minutes après l’injection
6

## Slide 7
Les vaccins contre le VPH doivent être conservés entre +20C et +80C
Le vaccin contre le VPH est sensible au gel
Le vaccin contre le VPH est sensible à la lumière
Conditions de stockage du vaccin contre le VPH
Température de sécurité pour les vaccins
Notes: La manipulation des vaccins nécessite beaucoup de soin. Le stockage vigilant et les conditions de transport sont nécessaires pour empêcher les vaccins de devenir inefficace et inutilisable.
Le vaccin contre le VPH doit être transporté et stocké entre +20C et +80C
Le vaccin est sensible à des températures inférieures à 0o C, et perd son efficacité s’il est congelé
Il est sensible à la lumière et doit être conservé dans son emballage d'origine afin de le protéger de la lumière
7

## Slide 8
Sensibilité des vaccins à la température
lyophilisées
liquide, sans adjuvant
Liquide, avec adjuvant
aluminium
Formulation des vaccins
Rotavirus
VPH
Pneumo
PS-PCV
Rougeole
VPO
BCG
Hib
HepB
Penta- valent
moins sensible
plus sensible
Les vaccins à gauche de la ligne
ne sont pas endommagés par le gel
plus sensible
moins sensible
Sensibilité à la chaleur
Sensibilité au gel
ROR
Rotavirus
Notes: Cette diapositive montre la sensibilité globale de la température des vaccins communs. Chaque bulle représente le «caractéristique» ou la sensibilité globale à la chaleur / au gel pour un type de vaccin. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, le VPH est l’un des vaccins les plus sensibles au gel, avec hépatite B et VCP et des vaccins pentavalent. Si la congélation est suspectée, effectuer le « shake test ».

## Slide 9
Où placer le vaccin contre le VPH dans le réfrigérateur ?
VPH
VPH
VPH
VPH
VPH
VPH
VPH
VPH
VPH
VPH
Notes: Un bon contrôle de la température pendant le stockage et le transport des vaccins est essentiel pour assurer leur efficacité et leur sécurité.
Comme nous l'avons mentionné précédemment, les vaccins contre le VPH doivent être réfrigérés entre +20C et +80C. Le vaccin doit être administré dès que possible après avoir été sorti du réfrigérateur
Le vaccin contre le VPH ne devrait pas être placé dans ou près de la partie congélateur du réfrigérateur ni directement sur ​​des blocs réfrigérants. Garder le vaccin contre le VPH loin de tout vent d'air froid
Si le réfrigérateur est un modèle d'ouverture sur le côté, aucun vaccin ne doit être stocké dans la porte dont la température est plus susceptible de fluctuer lors de l'ouverture et la fermeture du réfrigérateur
La température à l'intérieur du réfrigérateur doit être contrôlée régulièrement
9

## Slide 10: Quels flacons de vaccins doivent être stockés sur le devant ?
Les flacons de vaccin avec des dates d'expiration rapprochées et/ou la PCV qui a commencé à changer de couleur doivent être conservés à l’avant du réfrigérateur afin d’être utilisés en premier
Date d’expiration plus rapprochée sur le devant
Date d’expiration plus lointaine dans le fond
Date d'expiration
2019
Date d'expiration
2019
Date d’expiration
2020
Date d’expiration
2020
Date d’expiration
2021
Date d’expiration
2021
Date d’expiration
2021
Date d’expiration
2020
Notes: Les flacons de vaccin avec la date d’expiration la plus rapprochée doivent être stockés sur le devant pour être utilisés en premier.
Les flacons de vaccin avec la pastille de contrôle du vaccin (PCV) qui a commencé à changer de couleur (notamment le carré intérieur qui devient foncé) doivent être utilisés en premier.
Les flacons de vaccin avec la PCV qui atteignent le point de rejet ne doivent pas être utilisées même si la date d'expiration est valide.
Gardez une « boîte à utiliser en premier » dans le réfrigérateur pour mettre les flacons de vaccin qui ont été pris hors du réfrigérateur (pour sessions fixes ou mobiles de vaccination) et ont été ramenés inutilisés. Les vaccins dans la « boîte à utiliser en premier » doivent être utilisés en priorité à la prochaine session.
Ne pas ouvrir la porte du réfrigérateur souvent et contrôler régulièrement la température du réfrigérateur.
10

## Slide 11: Glacières et porte-vaccins
Notes: Si le transport du vaccin est nécessaire, seuls les blocs réfrigérants conditionnés devraient être utilisés pour maintenir la chaîne du froid entre +20C et +80C.
Les accumulateurs de froid congelés doivent être conservés à température ambiante pendant 5-10 minutes ou plus jusqu'à ce qu’on entende la glace à l'intérieur se déplacer lorsqu’on on les secoue avant de placer les vaccins dans la glacière. C'est ce qu'on appelle le «conditionnement» des blocs réfrigérants et cela empêche le gel du vaccin lorsqu'il est placé près des accumulateurs de froid congelés
Le vaccin contre le VPH est sensible à la lumière et doit être stocké dans sa boîte d'origine jusqu'au moment de l’utiliser

## Slide 12: Messages clés
Le vaccin GardasilTM est sûr et efficace
Le vaccin GardasilTM est disponible en flacon unidose (0,5 ml) dans une formulation liquide, sans conservateur, avec PCV
Le vaccin contre le VPH est sensible au gel et sensible à la lumière
  Le vaccin contre le VPH doit être conservé entre +20C et +80C
  Le vaccin contre le VPH doit être conservé dans son emballage d'origine
  Lorsque vous utilisez des blocs réfrigérants dans des glacières et porte-vaccins, assurez-vous que les accumulateurs sont correctement conditionnés afin de réduire le risque de congélation des vaccins
Notes: GardasilTM est disponible en flacon unidose (0,5 ml) et en flacon de 2 doses (1,0 ml) dans une formulation liquide et sans conservateur pour injection intramusculaire
Chaque flacon contient une pastille de contrôle du vaccin – PCV
GardasilTM est très sûr et efficace contre les maladies causées par les infections VPH de types 16 et 18
Stocker les vaccins entre +20C et +80C et les administrer dès que possible après avoir été sortis du réfrigérateur
Les vaccins contre le VPH sont sensibles aux températures inférieures à 0 ° C et perdent leur efficacité si ils sont congelés
Les vaccins contre le VPH sont sensibles à la lumière et doivent être conservés dans leur emballage d'origine afin de les protéger de la lumière.
Lorsque vous utilisez des blocs réfrigérants dans des glacières et porte-vaccins, ils doivent être conditionnés afin de réduire le risque de gel du vaccin.

## Slide 13: Fin du module
Merci de votre attention!
Notes: C’est la fin du module, merci de votre attention!

## Slide 14
Guide d’introduction du vaccin anti-PVH dans les programmes nationaux de vaccination: OMS 2016 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254586/9789242549768-fre.pdf;sequence=1
Notice d’utilisation Gardasil/SilgardTM (English). Merck & Co, Inc. 2009 https://extranet.who.int/pqweb/content/gardasil
Références